Бланк заявки

на газоанализаторы ИГС-98 мультигазовые «Комета-М»
	Наименование организации
	


1.Заказ:
	Варианты исполнения прибора:

	Исполнение 005 (Базовое)
	Стандартное исполнение для измерения горючих, токсичных веществ и кислорода в рабочей зоне. Подходит для решения большинства задач.

Принудительная подача газа благодаря встроенному насосу (вход через штуцер воздухо¬заборного устройства – через камеру сенсоров – выход из выходного отверстия камеры сенсоров).
	

	Исполнение 007 (Технологическое)
	Предназначен для измерения технологических газовых смесей  в трубопроводах, баллонах и т.д., включая высокие концентрации.

Особенность прибора −2 выходных фитинга, которые позволяют подать газовую смесь на сенсоры, минуя устройство принудительной подачи.
Также используется для измерения хлора Cl2 и хлористого водорода HCl. При измерении Cl2 и HCl использование пробоотборных зондов невозможно!
	

	Исполнение 008 (Гибридное)
	Предназначен для измерения как высоких концентраций горючих газов на взрывозащиту, так и низких ПДК. Также возможно измерение токсичных газов и кислорода.

Принудительная подача газа благодаря встроенному насосу (вход через штуцер воздухо¬заборного устройства – через камеру сенсоров – выход из выходного отверстия камеры сенсоров).

Полупроводниковый сенсор CxHy для измерения ПДК вынесен на боковую стенку корпуса и работает в диффузионном режиме.
	

	Конфигурация прибора:

	Название прибора
	Комета-М-
	Количество (шт.)
	

	Измеряемые газы      

(от 1 до 6 газов на выбор )

(поставьте Х напротив нужных позиций)
	Измеряемый газ
	Диапазон измерения
	
	Измеряемый газ
	Диапазон измерения
	

	
	Азота диоксид (NO2)
	0,1-32 мг/м3
	
	Углерода диоксид (СО2)
	0,01-5 % об.
	

	
	Азота оксид (NO)
	0,1-32 мг/м3
	
	Угарный газ (СО)
	0,1-320 мг/м3
	

	
	Аммиак (NH3)
	0,1 до 200 мг/м3
	
	Метанол (CH3OH)
	0,1-32 мг/м3
	

	
	Пары углеводородов (CxHy) т/к сенсор
	0,01–2 % об.
	
	Метан (СН4) т/к сенсор
	0,01–3,2 % об.
	

	
	Пары углеводородов (CxHy) п/п сенсор
	50-3200 мг/м3
	
	Метан (СН4) оптический сенсор
	0,01–5 % об.
	

	
	Пары углеводородов CxHy оптический сенсор
	0,01–2 % об.
	
	Пропан (С3Н8)
	0,01-2 % об.
	

	
	Этанол (C2H5OH)
	0,01–1,6 % об.
	
	Серы диоксид (SO2)
	0,1-32 мг/м3
	

	
	
	0,01–8 г/м3
	
	Сероводород (H2S)
	0,1-32 мг/м3
	

	
	Водород (H2) т/к сенсор
	0,01–4 % об.
	
	Формальдегид (H2CO)
	0,1-10 мг/м3
	

	
	Водород (H2) э/х сенсор
	0,01–4 % об.
	
	Хлористый водород (HCl)
	0,1-32 мг/м3
	

	
	Гелий (Не)
	1-100 % об.
	
	Хлор (Cl2)
	0,1-32 мг/м3
	

	
	Кислород (О2)
	0,1-32 % об.
	
	
	
	

	
	Дополнительные аксессуары (укажите кол-во):
	

	
	Поплавковый зонд (шланг 3м в комплекте)
	
	

	
	Шланг пробоотборный для увеличения длины шланга поплавкового зонда, м пог.
	
	

	
	Пробоотборный зонд (шланг 1 м)
	
	

	
	Телескопический зонд (шланг 1 м)
	
	

	
	Зонд-щуп с фильтром (шланг 1 м)
	
	

	
	Карта памяти 
	
	

	

	Дополнительная информация

(особое исполнение, иные пороги и диапазон измерения, а также другая дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу)
	


2.Доставка:
	Адрес доставки


	

	Доставка

(постаьте Х напротив нужной позиции)
	Курьерская служба СДЭК
	

	
	Транспортная компания «Деловые Линии» (до терминала компании в вашем городе)
	

	
	Транспортная компания «Деловые Линии» (до адреса заказчика)
	

	
	Самовывоз
	с помощью своего представителя
	

	
	
	самостоятельный заказ иной компании-транспортировщика для доставки
	


3.Данные о заказчике:
Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия
	Наименование организации (краткое и полное)
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес

(при несовпадении с юридическим необходимо указать вносить ли его в бух. документы в графу «Грузополучатель»)
	

	ИНН
	
	КПП
	
	БИК
	
	ОКПО
	

	Банковские реквизиты 


	Расчетный счет
	

	
	Банк
	

	
	Кор. счет
	

	Ф.И.О. руководителя и на основании чего действует ( для заключения договоров)
	

	Контактные телефоны
	
	Факс
	

	Контактное лицо
	
	Электронная Почта
	

	Дополнительные сведения, примечания
	


Заполненный опросный лист необходимо направить на нашу электронную почту: zakaz@gazpribors.ru
