КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902

[image: image1.png]





	Исполнение
	щитовое
	□
	
	Электропитание
	220 В
	□

	
	настенное
	□
	
	
	36 В
	□



	
	
	
	Наименование                                          
	Каналы измерения

	
	
	
	  
	                         
	первый  второй

	1. Блок датчиков
	
	
	
	БД-902
	  □        □

	2. Способ установки рН-электродов
	
	для "чистой" воды
	ГП-902-700
	□
	□

	
	на гидропанели
	для воды со взвесями 
	ГП-902/1
	□
	 □

	3. 
	в кювете проточной
	подача пробы - обжимной фитинг 

Øнаруж. 6мм под н/ж трубку,
слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2
	Кювета проточная ВР31.02.700
	□
	 □

	4. 
	
	подача пробы - штуцер с резьбой Gнаруж. ½", слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2
	ВР31.02.700-01
	□
	 □

	5. 
	
	подача пробы - штуцер
Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ,
слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2
	Кювета проточная ВР31.02.700-02 
	□
	 □

	6. Длина кабеля соединительного
	5м (в комплекте по умолчанию)
	                    К902.5
	      □         □

	
	от 5 м до 100 м укажите значение)                               К902.L
	
	 


Количество приборов в данной комплектации: _______
Параметры пробы











Наименование пробы: _________________________________


Температура: ______________  Давление: ________________


УЭП: ______________________ рН: ______________________


Особые примечания о составе: 





Организация: __________________________


Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________


Тел.: _________________________________


Эл.почта: _____________________________


Конечный заказчик: _____________________


______________________________________





Параметры блока преобразовательного








Комплектация











