«___» __________________ 20____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Заказ: газоанализатор кислорода твердоэлектролитный ЭКОН в комплекте (1)
(наименование оборудования)
Опросный лист является техническим и юридическим документом для заказа приборов серийного производства, подписывается руководителем предприятия - заказчика и заверяется печатью. По всем вопросам желательно давать исчерпывающие ответы. Неточности и неполное заполнение опросного листа может негативно повлиять на ход выполнения заказа.
	1.
	Количество комплектов, шт.
	

	2.
	Модификация (ЭК/ЭМ) (2)
	

	3.
	Длина погружной части датчика, мм
	

	4.
	Характер выходного сигнала (0 – 5 или 4 – 20 мА)
	

	5.
	Цифровой выход RS 485 (да/нет)
	

	6.
	Необходимость в комплектации прибора сменным фильтром 
из пористой нержавеющей стали (да/нет) (3)
	

	7.
	Необходимость в комплектации прибора ответным фланцем (4)
	

	8.
	Необходимость в госповерке прибора (да/нет)
	

	9.
	Необходимая длина кабеля соединяющего датчик с блоком 

электроники, м (5)
	

	10.
	Температура газовой смеси в месте установки датчика, 0С
	

	11.
	Датчик устанавливается взамен датчика ЭКОН (да/нет)
	

	12.
	Включать стоимость транспортировки (да/нет), и если «да»,
	

	
	то укажите пункт доставки оборудования: 

	
	

	13.
	Конечный потребитель, место эксплуатации прибора (ов):

	
	

	14.
	Почтовый адрес, тел., e-mail, контактное лицо конечного потребителя:

	
	

	15.
	Наименование организации, заполнившей опросный лист, адрес, тел., контактное

	
	лицо, его подпись:

	
	

	
	
	


/____________________/_________________
м.п.


Примечания: 
(1) При заказе отдельно комплектующих (датчиков) заполняются только соответствующие графы
(2) Диаметр защитного чехла датчика/диаметр установочного фланца, мм:
           ЭКОН, модификация ЭК (57/140 мм). Выпускается серийно, гарантия – 2 года. 

 
ЭКОН, модификация ЭМ (70/170 мм). Снят с серийного производства в 2016 году, как устаревшая модель. Изготавливаются под заказ, цена выше, как на индивидуальные модели, гарантия – 1 год.
 (3) Только для датчиков модификации ЭК! Данный фильтр обладает повышенной прочностью и износостойкостью в условиях абразивного воздействия механических частиц.
(4) Только для датчиков модификации ЭК!
(5) В стандартной комплектации длина кабеля соединяющего датчик с блоком электроники – 12 м
