КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-солемера МАРК-602Т

[image: image1.png]


[image: image2.png][2) 2021.02.11 MAPK-B02T pucywok.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
alin_Pesarmuposanne Mpocworp Oxko Crpavea
ThasHas WUHcTpymenTsl Kapta kanenta_KB... 2021.02.11 MAPK-... X

B & 3 Q ® ©

" KNOOe m- T 8L

B [o6asuTs kommerTapuit

A Vicnpasute

O 3awmmms

B0k mpeoGpa3oBaTeIbHbIH
(HACTEHHOTO HCIIOTHEHHSA)

8 onmmumsuposars POF

= po:

. 2anonsuts v noanucats

[ ornpasuts ana peaakvposaris

/% [ononsuensibie wHCTpyMenTs!

Pitiviiy JTaTdHK.
TIPOBOHMOCTH  IIPOBOTHMOCTH
JIT1-003T JII-3T KaGeb ceTeBoi.

Mpeobpazosmsaiite u peaaxTupysre daiint PDF
& Acrobat Pro DC

Becnnatvan npo6ian sepcns







	Исполнение
	щитовое
	□
	
	Электропитание
	220 В
	□

	
	настенное
	□
	
	
	36 В
	□



	
	Наименование
	Каналы измерения

	
	
	первый
	второй

	1. Датчик проводимости
	диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность ±(0,001+0,02*æ)
	ДП-003Т
	□
	□

	
	диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность ±(0,03+0,02*æ)
	ДП-3Т
	□
	□

	2. Длина 

кабеля датчика
	1 м (в комплекте по умолчанию)
	
	□
	□

	
	от 2 м до 20 м (укажите значение)
	
	
	

	3. Способ установки датчика
	погружной
	
	
	
	

	
	в н/ж трубопроводе*
	Комплект монтажных частей для магистрали ВР30.10.400 
	□
	□

	
	в кювете проточной
	подача и слив пробы с помощью двух 

штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ
	Кювета проточная ВР69.10.270-01
	□
	□

	
	
	подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Øнаруж. 6мм под 
н/ж трубку
	Кювета проточная ВР69.10.200
	□
	□

	
	
	подача и слив пробы с помощью двух 
штуцеров с резьбой Gнаруж. ½" 
	Кювета проточная ВР69.10.210-01
	□
	□

	
	
	на панели (с кюветой ВР69.10.200-01)
	Панель монтажная
	□
	□

	4. Длина кабеля соединительного
	5 м (в комплекте по умолчанию)
	К602Т.5
	□
	□

	
	от 5 м до 1000 м (укажите значение)
	ВК602Т.L
	
	


*  Датчики монтируются в горизонтальный трубопровод с внутренним диаметром не менее 100мм для установки датчика ДП-3Т и не менее 70мм для установки датчика ДП-003Т.


Количество приборов 
в данной комплектации: _______





 

Параметры пробы











Наименование пробы: _________________________________


Температура: ______________  Давление: ________________


УЭП: ______________________


Особые примечания о составе: 





Организация: __________________________


Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________


Тел.: _________________________________


Эл.почта: _____________________________


Конечный заказчик: _____________________


______________________________________





Параметры блока преобразовательного








Комплектация








Кабель датчика








