ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Дата заполнения: _____________

| Покупатель: ______________________________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): ________________________________________________________ |  |  |  |
| Телефон (рабочий, мобильный): ____________________________________________________________ |  |  |  |
| e-mail: ________________________________ сайт компании: ____________________________________ |  |  |  |
| Конечный заказчик: ______________________________________________________________________ |  |  |  |
| Стадия (проектирование, тендер, закупка): __________________________________________________ |  |  |  |
| Укажите необходимое количество каналов и приборов | Каналы, шт. _________ |  | Приборов, шт. _________ |
| Контролируемые компоненты | - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ - ____________________________________________________ |  |  |
| Возможные типы веществ: ВОГ: авиакеросин, ацетон, бензин, бутан, бутанол, бутилацетат, водород, гексан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, изобутан, ксилол, метан, метанол, пропан, пропан-бутан, пропанол, спирты, сумма углеводородов С1-С12, толуол, уйат-спирит, этанол. Опасные и токсические вещества: аммиак, диоксид азота/серы, кислород, озон, оксид азота, сероводород, угарный/углекислый газ, формальдегид, фреоны (r12, r22, r113, r114B2) хлор, хлороводород. |  |  |  |
| Диапазон измерений ВОГ, опасных и токсических веществ в воздухе, мг/м3, % об., % НКПР, в ppm | - _______________________ - _______________________ - _______________________ - _______________________ - _______________________ - _______________________ - _______________________ - _______________________ |  | Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ Порог: ____________________ |
| Условия окружающей среды в точке контроля | температура __________ °С давление____________ кПа влажность _____________ % |  |  |
| Примечания (IP и т.д.): |  |  |  |
| Комплектующие к газоанализатору (отметить) | □ Зонд для принудительного отбора пробы □ Поплавок □ Bluetooth адаптер для ПК □ GPS модуль | □ Зарядная станция (до 6 приборов одновременно) □ Штуцер поверочный □ Поверочная газовая смесь |  |
| Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: zakaz@gazpribors.ru |  |  |  |