КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902МП
[image: image1.png]


[image: image2.png]Vucrpymento | Mognucanve | Kommentapun

1Tb COETHHHTE BB
K902MILL
pa
Biok
Tpeodpa3oBaTeTbHEIL

~bI10K JaTunKOB
B1-902MIT

Pucynox 1.3 — pH-memp ucnonrenus MAPK-902MIT

5 ; Tor
BEOEBRTOMPAC oo B







	Исполнение
	щитовое
	□
	
	Электропитание
	220 В
	□

	
	настенное
	□
	
	
	36 В
	□



	
	Наименование
	Каналы измерения

	
	
	первый
	второй

	1. Блок датчиков
	с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды 
до 0,025 МПа) диапазон измерения рН  (0-12)
	БД-902МП
	□
	□

	
	с электродом Jumo* (давление среды до 1,0 МПа)         диапазон измерения рН  (0-12)

	
	□
	□

	
	с электродом G201S (давление среды до  0,6 МПа) диапазон измерения рН  (0-14) 
	
	□
	□

	2. Способ установки блока датчиков
	погружной
	глубина погружения, м 
(укажите значение)
	
	
	

	
	Погружной с использованием

трубы защитной

(укажите глубину погружения)
	Труба защитная

                            ВР43.22.700       
	
	

	
	в н/ж трубопроводе **
	Комплект монтажных частей для магистрали ВР43.02.600
	□
	□

	
	в кювете проточной
	подача и вывод пробы с помощью двух 

обжимных фитингов под трубку Øнаруж. 6мм (под сварку)
	Кювета проточная 

ВР43.12.600
	□
	□

	
	
	подача и вывод пробы с помощью двух 

штуцеров с резьбой Gнаруж. ½”
(для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик)
	Кювета проточная 

ВР43.12.600-01
	□
	□

	3. Длина кабеля соединительного
	5м (в комплекте по умолчанию)
	
	□
	□

	
	от 5 м до 100 м (укажите значение)
	К902МП.L
	
	


* Комбинированный pH-электрод с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (арт.00321035) производства JUMO GmbH &Co, Fulda Germany, поставляется в комплекте с разъемом 202990/00-00-00-90 (арт.00057350).

**  Блок датчиков БД-902МП устанавливается в горизонтальный трубопровод из нержавеющей стали с внутренним диаметром не менее 70мм (при использовании электродов ЭСК-10617/7) и не менее 100мм (при использовании электродов, имеющих присоединительную резьбу PG 13,5).
Количество приборов в данной комплектации: _______

Параметры пробы











Наименование пробы: _________________________________


Температура: ______________  Давление: ________________


УЭП: ______________________ рН: ______________________


Особые примечания о составе: 





Организация: __________________________


Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________


Тел.: _________________________________


Эл.почта: _____________________________


Конечный заказчик: _____________________


______________________________________





Параметры блока преобразовательного








Комплектация











