ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ ТЕПЛОВОГО ПОЖАРНОГО АДРЕСНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП 101-1 ИПЦЭС

Информация о компании:

| Название компании: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Email: |  |
| Телефон: |  | Факс |  |

Исполнение датчика:

| Класс* | Температура срабатывания, °С |  | Длина чувствительного элемента ТСМ, мм *** | Вводные отверстия** (указать 1 или 2) | Кабельный ввод (указать 1-6) | Количество,шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |
| А2 | 54 | 70 |  |  |  |  |
| С | 84 | 100 |  |  |  |  |

*-Примечание - класс ИПЦЭС устанавливается программным способом по требованию заказчика

**- конструктивно в извещателях реализованы 4 или 6 вводных отверстий с резьбой М20 или конической резьбой 3/4"NPT

***-извещатели могут быть укомплектованы ТСМ с глубиной погружаемой части, мм: 160/320/500

Заводская комплектация:

1) ИПЦЭС, исполнение в соответствии с таблицей;

2) паспорт ЖСКФ.425212.002 ПС;

3) руководство по эксплуатации ЖСКФ.425212.002 РЭ – 1 экз. на партию ИПЦЭС не более 10 шт., поставляемых в один адрес;

4) комплект принадлежностей

5) ТСМ в соответствии с заявкой.

Дополнительное оборудование:

| Планка из нерж.стали с позиционным номером |  |
| --- | --- |
| Дополнительный ТСМ |  |
| Блок искрозащиты для установки ТСМ в 0-й зоне |  |

Пожалуйста, вышлите заполненную форму на почту: zakaz@gazpribors.ru